## istruzioni per la compilazione
Caratteristiche Servizio Assistenza Tecnica
Regole per la compilazione
La procedura di compilazione degli allegati si divide in due fasi:
1) la compilazione degli allegati:
Nei moduli allegati le parti da compilare sono state evidenziate in COLORE GRIGIO.
Per ogni offerta di contratto è obbligatoria la compilazione del numero di inventario dell'azienda/identificativo della Tecnologia Biomedica a cui si riferisce l'offerta
E' richiesto di presentare offerta tecnica nel medesimo file per ogni apparecchiatura oggetto di contratto per tutte le differenti tipologie di servizio erogato di cui al capitolato tecnico (FR, PI, MP); le stesse potranno essere diversificate in presenza anche del servizio H24 e RS.
Gli acronimi utilizzati negli allegati al presente documento sono precisati alla sezione "terminologia e definizioni" del capitolato speciale.
2) la stampa degli allegati: una volta compilati è possibile stampare gli allegati uno per volta per la sua sottoscrizione; si raccomanda il formato A3 per la stampa degli elenchi apparecchiature.
Allegati al presente documento
Allegato 1.1 (riferimenti) | Riferimenti ditta fornitrice il servizio di assistenza tecnica
Allegato 1.2 (Assistenza) | Condizioni Generali del servizio di assistenza tecnica
Allegato 1.3 (Formazione) | Formazione del personale tecnico
Allegato 1.4 (Contratto) | Caratteristiche per contratto di manutenzione
Allegato 1.5 (Chiamata) | Caratteristiche per interventi su chiamata
Allegato 1.6 (Remote Service) | Caratteristiche servizio di assistenza tecnica remota

## Allegato 1.1(Riferimenti)
Allegato 1.1: Riferimenti Assistenza Tecnica
GENERALITA' DITTA
RAGIONE SOCIALE
PARTITA IVA
LOCALITA'
PROVINCIA (sigla)
INDIRIZZO
CAP
TELEFONO
FAX
EMAIL
INDIRIZZO INTERNET
LEGALE RAPPRESENTANTE
NOMINATIVO
LUOGO NASCITA
DATA NASCITA
CODICE FISCALE
ATTO AFFIDAMENTO (delega, atto noratile ecc)
POSIZIONE (titolare, amministratore delegato ecc)
ATTO AFFIDAMENTO (delaga, atto noratile ecc)
SEDE ASSSITENZA TECNICA
PROVINCIA (sigla)
INDIRIZZO
CAP
TELEFONO
FAX
EMAIL
NUMERO TECNICI attivi asseganti al territorio a supporto degli utilizzatori
NUMERO TECNICI DIPLOMATI
NUMERO TECNICI LAUREATI (corso di laurea 3 anni)
NUMERO TECNICI LAUREATI (corso di laurea 5 anni)
SEDE MAGAZZINO
CITTA'
PROVINCIA (sigla)
INDIRIZZO
CAP
TELEFONO
FAX
EMAIL
CALL CENTER PER LE CHIAMATE
NUMERO VERDE
TELEFONO
FAX
EMAIL
ALTRO
PERSONALE DI RIFERIMENTO
RESPONSABILE ASSITENZA TECNICA
CELLULARE
EMAIL
RESPONSABILE REMOTE SERVICE
CELLULARE
EMAIL
RESPONSABILE CONTRATTO
CELLULARE
EMAIL
RESPONSABILE TRATTAMENTO DATI
CELLULARE
EMAIL
LA DITTA (TIMBRO E FIRMA)

## Allegato 1.2(Assistenza)
Allegato 1.2: Servizio di Assistenza Tecnica : Condizioni Generali del Servizio
NORMATIVE E/O CERTIFICAZIONI
L' assistenza tecnica della Ditta é effettuata secondo le seguenti normative (ISO, EN, ecc.)
EDIZIONE
EDIZIONE
EDIZIONE
L'assistenza tecnica é inoltre certificata da:(allegare certificati in corso di validità)
ORARIO IN CONTRATTO
Lunedì | dalle ore | alle ore | dalle ore | alle ore
Martedì | dalle ore | alle ore | dalle ore | alle ore
Mercoledì | dalle ore | alle ore | dalle ore | alle ore
Giovedì | dalle ore | alle ore | dalle ore | alle ore
Venerdì | dalle ore | alle ore | dalle ore | alle ore
Sabato | dalle ore | alle ore | dalle ore | alle ore
Domenica | dalle ore | alle ore | dalle ore | alle ore
Altri giorni festivi | dalle ore | alle ore | dalle ore | alle ore
ORARIO FUORI CONTRATTO
Lunedì | dalle ore | alle ore | dalle ore | alle ore
Martedì | dalle ore | alle ore | dalle ore | alle ore
Mercoledì | dalle ore | alle ore | dalle ore | alle ore
Giovedì | dalle ore | alle ore | dalle ore | alle ore
Venerdì | dalle ore | alle ore | dalle ore | alle ore
Sabato | dalle ore | alle ore | dalle ore | alle ore
Domenica | dalle ore | alle ore | dalle ore | alle ore
Altri giorni festivi | dalle ore | alle ore | dalle ore | alle ore
ORARIO PRONTA DISPONIBILITA' H24
Lunedì | dalle ore | alle ore | dalle ore | alle ore
Martedì | dalle ore | alle ore | dalle ore | alle ore
Mercoledì | dalle ore | alle ore | dalle ore | alle ore
Giovedì | dalle ore | alle ore | dalle ore | alle ore
Venerdì | dalle ore | alle ore | dalle ore | alle ore
Sabato | dalle ore | alle ore | dalle ore | alle ore
Domenica | dalle ore | alle ore | dalle ore | alle ore
Altri giorni festivi | dalle ore | alle ore | dalle ore | alle ore
ORARIO REMOTE SERVICE
Lunedì | dalle ore | alle ore | dalle ore | alle ore
Martedì | dalle ore | alle ore | dalle ore | alle ore
Mercoledì | dalle ore | alle ore | dalle ore | alle ore
Giovedì | dalle ore | alle ore | dalle ore | alle ore
Venerdì | dalle ore | alle ore | dalle ore | alle ore
Sabato | dalle ore | alle ore | dalle ore | alle ore
Domenica | dalle ore | alle ore | dalle ore | alle ore
Altri giorni festivi | dalle ore | alle ore | dalle ore | alle ore
LA DITTA (TIMBRO E FIRMA)

## Allegato 1.3(Formazione)
IDENTIFICAZIONE TECNOLOGIA | [5 empty] | CARATTERISTICHE DEL CORSO
inventario/identificativo | tipo | marca | modello | numero serie | Sede corso | durata | qualifica insegnante | Interventi di Manutenzione Correttiva | Livello del corso | Interventi di Manutenzione Preventiva | Controlli SEL | Contenuti
[5 empty] | (SI/NO) | (ore) |  | (SI/NO) | (1,2,3…indicare) | (SI/NO) | (SI/NO) | allegare programma e materiale fornito

## Allegato 1.4(contratti)
IDENTIFICAZIONE TECNOLOGIA |  |  |  |  | TIPOLOGIA CONTRATTO CARATTERISTICHE SERVIZIO
inventario/identificativo | tipo | marca | modello | numero serie | tipo contratto | durata contratto |  | Numero MP previste nel contratto | remote service | previsto servizio H24 | EOL | SEL | Upgrade Inclusi (SI/NO) |  | app sostitutiva | parti ricambio escluse | tempi intervento e uptime ( in ore e giorni lavorativi)
[5 empty] | specificare (FR, PI, solo MP) | dal | al | num/durata | (SI/NO) | (SI/NO) | (SI/NO) | (SI/NO) | HW | SW | (SI/NO) | (allegare listino) | TI(h) | TR(h) | TIRS(h) | UT(gg)

## Allegato 1.5(Chiamata)
IDENTIFICAZIONE TECNOLOGIA | [6 empty] | PARTI RICAMBIO |  |  | CARATTERISTICHE SERVIZIO EROGATO
inventario/identificativo | tipo | marca | modello | numero serie | servizio H24 | remote service | EOL | parti ricambio garantite | numero giorni spedizione | Previsti SEL | Prevista MP | Upgrade Inclusi (SI/NO) |  | tempi intervento
[5 empty] | (SI/NO) | (SI/NO) | (SI/NO) | (SI/NO, se no fornire elenco esclusioni | (gg) | (SI/NO) | (SI/NO) | HW | SW | TI (h) | TIRS (h) | TR (h)

## Allegato 1.6(Remote Service)
IDENTIFICAZIONE TECNOLOGIA |  |  |  |  | CARATTERISTICHE
inventario/identificativo | tipo | marca | modello | numero serie | indicare protocollo comunicazione | Caratteristiche della rete | Canale di comunicazone | Porte Comunicazone | Modalità erogazione servizio | monitoraggio proattivo parametri | tipo intervento | credenziali accesso | software accesso | accesso alla macchina | previsto scaricamento dati sensibili | presenza di firewall | presenza di antivirus
[5 empty] | (IPSEC,….ecc) | (Trusted VPN, Secure VPN, altro) | (LAN to LAN, VPN, Modem) | indicare | (canale normalmente chiuso/aperto, altro) | (SI/NO) | sola consultazione,cotnrollo remoto, ecc | (SI/NO) | (RDC, VPN, remotely anywhere … ecc) | temite sistema centralizzato , punto punto …. Ecc | indicare | (SI/NO) | (SI/NO)